## Slide 1: Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene Sicherheit in der Trinkwasserversorgung - Gemeinsam zum Krisenmanagement

## Slide 2: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Rechtsgrundlagen:
  Infektionsschutzgesetz (IfSG), §§ 37 - 39
  Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
  allgemein anerkannten Regeln der Technik
  (DVGW Regelwerk, DIN-Normen)

## Slide 3: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
§ 37 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG):
Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss
oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch
Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.
§ 4 Abs. 1 Trinkwasserverordnung (TrinkwV):
Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es
muss rein und genusstauglich sein.
Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn
1. bei der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung mindestens
die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden UND
2. das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7a entspricht.

## Slide 4: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene - Sicherheit in der Trinkwasserversorgung - Gemeinsam zum Krisenmanagement
Regelwerk:
DIN EN 15975 – 1: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung –
Leitlinien für das Risiko- und Krisenmanagement –
Teil 1: Krisenmanagement (2016-03)
DIN EN 15975 – 2: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung –
Leitlinien für das Risiko- und Krisenmanagement –
Teil 2: Risikomanagement (2013-12)

## Slide 5: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Situation im Landkreis Augsburg:
Im Rahmen von routinemäßigen Überwachungen des Gesundheitsamtes konnten durch die Wasserversorgungsunternehmen (WVU) oftmals keine (ausreichenden) Unterlagen zum Krisenmanagement vorgelegt werden.
bei der Bewältigung von aufgetretenen Not- und Krisenfällen waren dadurch zusätzliche Herausforderungen zu meistern.
Lösungsstrategie:
Organisation eines gemeinsamen Fortbildungstages für die bei der Bewältigung von Not- und/oder Krisenfällen beteiligten Stellen.

## Slide 6: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Fachtag: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung
Zielgruppen:
  Wasserversorgungsunternehmen (Bürgermeister, TFK)
  Polizei (Leiter der zuständigen Polizeidienststellen)
  (Berufs-)Feuerwehr, Integrierte Leitstelle (ILS Augsburg)
Ziele:
  Sensibilisierung der WVU‘s für das Thema Krisenmanagement
  Zusammenarbeit aller erforderlichen Behörden und Stellen
  Networking, gegenseitiges Vertrauen schaffen in „Friedenszeiten“
  Abarbeiten eines dynamischen Übungsszenarios im Krisenstab
  Schwerpunkte: Lagefeststellung (Lagekarte, Einsatztagebuch)
  Lagebeurteilung/Entschluss
  Auftrag
  Erfolgskontrolle („Controller“)

## Slide 7: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Organisation des Fachtag: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung
  modularer Aufbau, Vermittlung des Wissens in 5 Workshops
  Bildung von 5 Gruppen, nach Möglichkeit in allen Gruppen
  Bürgermeister/TFK, Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsamt
  aufgrund hoher Teilnehmerzahl Doppelbesetzung der Funktionen erforderlich
Ablauf: vormittags
  Modul I Öffentlichkeitsarbeit im Störfall
  Modul II Warnung der Bevölkerung
  Modul III Stabsarbeit, Krisenstab im Störfall
  Modul IV Ursachenforschung, Gefährdungsanalyse
  Modul V Sicherheitschlorung
nachmittags:
Abarbeiten eines dynamischen Übungsszenarios durch den Krisenstab

## Slide 8: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Workshop:
Modul I: Öffentlichkeitsarbeit im Krisenfall
Gesetzliche Grundlagen der Pressearbeit
Instrumente der Pressearbeit
Erwartungshaltung der Medien
Reaktionsmöglichkeiten auf Berichterstattung
Beispiele Pressemitteilung
Fragen

## Slide 9: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Workshop:
Modul II: Warnung der Bevölkerung
Verteilung von Handzetteln
Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlagen (MOBELA)
Sirenen- und Rundfunkwarnung
Warn-App NINA (Notfallinformations- und Nachrichten-App)
Fragen

## Slide 10: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Workshop:
Modul III: Stabsarbeit, Krisenstab im Krisenfall
  Merkmale und Auslöser einer Krise
  Krisenorganisation
  Zusammenarbeit Krisenstäbe Wasserversorger und Behörde
  Lagedarstellung/Lagekarte
  Einsatztagebuch
  Fragen

## Slide 11: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Workshop:
Modul IV: Ursachenforschung, Gefährdungsanalyse
Was ist eine Studie zur Wasserversorgung?
Was ist eine Gefährdungsanalyse?
Was ist eine Risikoanalyse?
Warum sind Gefährdungs- und Risikoanalyse so wichtig?
Wie sollte bei der Ursachenforschung vorgegangen werden?

## Slide 12: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Workshop:
Modul V: Sicherheitschlorung
Rechtsgrundlagen
Sofortmaßnahme Abkochgebot
Desinfektion nach § 5 Abs. 5 TrinkwV
Rohwasseraufbereitung und Desinfektion vs. Desinfektionskapazität im Netz
Sicherheitschlorung
  Was brauche ich?
  Was sollte ich vorher ermitteln?
  Welche Dosiermengen und Konzentrationen muss ich einhalten?
  Wie lange darf ich chloren?
  Wen muss ich informieren?
  …

## Slide 13: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Übungsszenario:
Das Übungsszenario ist durch die einzelnen Gruppen als eigenständige Krisenstäbe zu bearbeiten. Hierzu befindet sich jede Gruppe in einem eigenen Raum.
Jedem Krisenstab gehört ein Fachberater (Referenten der Workshops) und ein Ansprechpartner des Gesundheitsamtes an. Diese fungieren auch als Übungsbeobachter.
Alle ausgehenden Anfragen und Anforderungen des Krisenstabes sind per Telefon an die Übungsleitung zu richten. Durch die Übungsleitung werden per Telefon Anfragen und Anforderungen (z. B. Presse- oder Bürgeranfragen) in die Krisenstäben eingespielt.
Die Krisenstäbe führen ein elektronisches Einsatztagebuch sowie eine (analoge) Lagekarte, sie verfügen weiterhin über einen Maßnahmenplan nach TrinkwV. Die Übungsleitung kann das Übungsgeschehen hierdurch in Echtzeit verfolgen und entsprechend reagieren.

## Slide 14: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Übungsszenario
Funktionen im Krisenstab:
In den Krisenstäben wurden folgende Positionen besetzt:
Leiter des Krisenstabes
BuMa (Bevölkerungsinformation und Medienarbeit)
Fachberater Feuerwehr
Lagedarstellung/Lagekarte
Einsatztagebuch
Technischer Mitarbeiter Wasserwerk
ggf. Polizei
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde jede Funktion im Krisenstab doppelt besetzt.

## Slide 15: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Übungsszenario (Ausgangslage):
Stadt Hinterhausen (fiktiv):
20.000 Einwohner, 1 Krankenhaus, 3 Altenpflegeheime,
1 Turnhalle (3-Felder)
Stadtwerke Hinterhausen (fiktiv):
1 Wasserwerk
1 Hochbehälter (2 x 500 m³, BJ 1970)
2 Tiefbrunnen, Tiefbrunnen I derzeit defekt
keine Verbundleitung zu anderer Wasserversorgungsanlage
keine Notstromversorgung für die Brunnen
bislang keine mikrobiologischen Auffälligkeiten
Studie zur Wasserversorgung beauftragt, Fertigstellung in zwei Jahren
keine Gefährdungs- und Risikoanalyse
Hochbehälter stark sanierungsbedürftig, evtl. Neubau notwendig
5.000 Hausanschlüsse, 150 km Leitungslänge, 120 UFH, 80 OFH

## Slide 16: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Übungsszenario (Kurzfassung Ablauf):
Nachweis einer mikrobiologischen Kontamination (coliforme Bakterien, Escherichia coli) an
drei Probenahmestellen im Ortsnetz der Stadt Hinterhausen.
Aufgrund der vorliegenden Befunde ist davon auszugehen, dass sich die Kontamination im
gesamten Ortsnetz ausgebreitet hat.
Gesundheitsamt spricht eine Abkochanordnung aus. Krisenstab bereits einberufen.
Eingang einer Unwetterwarnung DWD (Warnstufe 4) für Stadt und Landkreis Augsburg
Verteilung der Handzettel und Warnung durch MOBELA laufen bereits.
Meldung: Brand im Wasserwerk durch Blitzschlag, Totalausfall Wasserwerk, d.h. keine
Wasserförderung/keine Druckerhöhung möglich. Zur Versorgung der Stadt Hinterhausen
steht lediglich die im Behälter befindliche Wassermenge und der natürliche Wasserdruck
zur Verfügung

## Slide 17: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Übungsszenario (Kurzfassung Ablauf):
Hohe Gebäude im Versorgungsgebiet wie Krankenhaus und drei Altenpflegeheime können nur noch eingeschränkt versorgt, drohender Wassermangel
Vorbereitungen zur Evakuierung des Krankenhauses sowie der Altenheim werden getroffen, Information an Integrierte Leitstelle, Bitte um Klärung verfügbarer (überörtlicher) Kräfte, v.a. Schnelleinsatzgruppen Behandlung, Betreuung, Transport
Anfrage an Logistikzentren/Brauereien zur Verfügbarkeit von Flaschenwasser, Organisation von Ausgabe(-stellen)
Anfrage Verfügbarkeit Trinkwasser-Komponenten des THW (Trinkwasseraufbereitungsan-lagen) zur Versorgung des Krankenhauses  Aufrechterhaltung eines Notbetriebs
Je nach Entscheidung Krisenstab individuelle Verläufe der einzelnen Übungsszenarien
Übungsende/Nachbesprechung

## Slide 18: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 19: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Kontakt:
Landratsamt Augsburg
Staatliches Gesundheitsamt
Uwe Breitfelder
Hygienekontrolleur
T (0821) 3102-2116
F (0821) 3102-1116
M 0170 7937649
Trinkwasser@LRA-a.bayern.de

## Slide 20: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Gemeinsam zum Krisenmanagement
Netzwerkbildung in der Trinkwasserhygiene – Gemeinsam zum Krisenmanagement